## L1 EMISS.
a2a Grandi Impianti Ambiente Area Milano - Termovalorizzatore Silla 2 - Mese: Agosto 2017
Report Mensile - L1 EMISS.
|  | Acido Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ammoniaca |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Protossido Azoto |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temper. Fumi |  |  | Pressione Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  | 30Min NF | Funz. Forno 1 | RSU inc.
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | hPA | ID % | Note | KNm3/h | ID % | Note | °C | ID % | N.° | h | t
01 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 6 | 2 | 66
02 |  | 2.289 | 100 |  | 6.262 | 100 |  | 33.8379 | 100 |  | 0.39827 | 100 |  | 0.076186 | 100 |  | 0.22805 | 100 |  | 0.10051 | 100 |  | 0.011502 | 100 |  | 9.3461 | 100 |  | 14.9117 | 100 |  | 118.6492 | 100 |  | 995.4483 | 100 |  | 115.6742 | 100 |  | 972.7635 | 100 | 48 | 24 | 448.1
03 |  | 2.3119 | 100 |  | 6.8125 | 100 |  | 34.0071 | 100 |  | 0.5427 | 100 |  | 0.13785 | 100 |  | 0.21837 | 100 |  | 0.10776 | 95.8333 |  | 0.0082319 | 100 |  | 8.7328 | 100 |  | 15.6337 | 100 |  | 124.9764 | 100 |  | 993.3421 | 100 |  | 120.6776 | 100 |  | 975.903 | 100 | 48 | 24 | 507.8
04 |  | 2.4004 | 100 |  | 7.3006 | 100 |  | 33.9603 | 100 |  | 0.66482 | 100 |  | 0.15832 | 100 |  | 0.17636 | 100 |  | 0.1039 | 97.9167 |  | 0.019077 | 100 |  | 8.6647 | 100 |  | 15.9174 | 100 |  | 124.0864 | 100 |  | 989.9736 | 100 |  | 122.3104 | 100 |  | 967.6114 | 100 | 48 | 24 | 517.9
05 |  | 2.3766 | 100 |  | 8.4778 | 100 |  | 33.9362 | 100 |  | 0.69206 | 100 |  | 0.083696 | 100 |  | 0.20814 | 100 |  | 0.099895 | 100 |  | 0.018489 | 100 |  | 8.5235 | 100 |  | 15.8555 | 100 |  | 124.3631 | 100 |  | 989.5437 | 100 |  | 122.0765 | 100 |  | 966.015 | 100 | 48 | 24 | 525
06 |  | 2.3777 | 100 |  | 9.0959 | 100 |  | 33.8517 | 100 |  | 0.51798 | 100 |  | 0.29772 | 100 |  | 0.19147 | 100 |  | 0.1006 | 100 |  | 0.032672 | 100 |  | 8.5868 | 100 |  | 15.9616 | 100 |  | 124.7966 | 100 |  | 989.9456 | 100 |  | 123.7161 | 100 |  | 967.4181 | 100 | 48 | 24 | 532
07 |  | 2.3932 | 100 |  | 10.2453 | 100 |  | 33.8041 | 100 |  | 0.55603 | 100 |  | 0.095793 | 100 |  | 0.17342 | 100 |  | 0.10027 | 100 |  | 0.034991 | 100 |  | 8.6405 | 100 |  | 15.7937 | 100 |  | 124.1797 | 100 |  | 994.1382 | 100 |  | 123.9211 | 100 |  | 966.4679 | 100 | 48 | 24 | 546.1
08 |  | 2.3746 | 100 |  | 9.9359 | 100 |  | 34.0254 | 100 |  | 0.57055 | 100 |  | 0.023742 | 100 |  | 0.23568 | 100 |  | 0.099491 | 100 |  | 0.05976 | 100 |  | 8.5002 | 100 |  | 15.8832 | 100 |  | 123.9744 | 100 |  | 991.2034 | 100 |  | 122.8715 | 100 |  | 973.9583 | 100 | 48 | 24 | 528.7
09 |  | 2.3528 | 100 |  | 10.2031 | 100 |  | 33.9263 | 100 |  | 0.58033 | 100 |  | 0.23852 | 100 |  | 0.18793 | 100 |  | 0.10061 | 100 |  | 0.07051 | 100 |  | 8.5494 | 100 |  | 16.3071 | 100 |  | 124.5618 | 100 |  | 990.6308 | 100 |  | 122.9533 | 100 |  | 980.9192 | 100 | 48 | 24 | 534.2
10 |  | 2.3752 | 100 |  | 11.3102 | 100 |  | 32.6743 | 100 |  | 0.57707 | 100 |  | 0.12476 | 100 |  | 0.21204 | 100 |  | 0.10058 | 100 |  | 0.084256 | 100 |  | 8.5628 | 100 |  | 16.1144 | 100 |  | 124.7337 | 100 |  | 989.8662 | 100 |  | 126.3725 | 100 |  | 963.2175 | 100 | 48 | 24 | 545.5
11 |  | 2.4225 | 100 |  | 11.7821 | 100 |  | 31.9979 | 100 |  | 0.51444 | 100 |  | 0.16155 | 100 |  | 0.21239 | 100 |  | 0.099162 | 100 |  | 0.085809 | 100 |  | 8.4819 | 100 |  | 15.6955 | 100 |  | 123.5357 | 100 |  | 989.6139 | 100 |  | 125.2997 | 100 |  | 968.4474 | 100 | 48 | 24 | 531.2
12 |  | 2.3701 | 100 |  | 11.5548 | 100 |  | 28.1619 | 100 |  | 0.66739 | 100 |  | 0.15656 | 100 |  | 0.23302 | 100 |  | 0.098911 | 100 |  | 0.046545 | 100 |  | 8.5194 | 100 |  | 15.4458 | 100 |  | 123.6956 | 100 |  | 992.5662 | 100 |  | 126.2579 | 100 |  | 971.0169 | 100 | 48 | 24 | 544.1
13 |  | 2.279 | 100 |  | 8.9568 | 100 |  | 30.98 | 100 |  | 0.55174 | 100 |  | 0.17057 | 100 |  | 0.19792 | 100 |  | 0.098968 | 100 |  | 0.03864 | 100 |  | 8.5371 | 100 |  | 15.5336 | 100 |  | 124.2017 | 100 |  | 995.6367 | 100 |  | 125.0197 | 100 |  | 978.6143 | 100 | 48 | 24 | 518.9
14 |  | 2.2796 | 100 |  | 13.4159 | 100 |  | 31.6861 | 100 |  | 0.70184 | 100 |  | 0.20555 | 100 |  | 0.18199 | 100 |  | 0.10044 | 100 |  | 0.12871 | 100 |  | 8.7074 | 100 |  | 15.7312 | 100 |  | 124.2946 | 100 |  | 997.6741 | 100 |  | 123.9898 | 100 |  | 989.9195 | 100 | 48 | 24 | 543
15 |  | 2.2852 | 100 |  | 11.3516 | 100 |  | 33.8571 | 100 |  | 0.59616 | 100 |  | 0.18436 | 100 |  | 0.1927 | 100 |  | 0.1039 | 100 |  | 0.11853 | 100 |  | 9.1963 | 100 |  | 15.1096 | 100 |  | 124.7718 | 100 |  | 997.8187 | 100 |  | 123.3561 | 100 |  | 988.6135 | 100 | 48 | 24 | 486
16 |  | 2.3134 | 100 |  | 10.7925 | 100 |  | 34.1433 | 100 |  | 0.67634 | 100 |  | 0.73591 | 100 |  | 0.18244 | 100 |  | 0.10283 | 100 |  | 0.034158 | 100 |  | 8.9929 | 100 |  | 15.4614 | 100 |  | 124.9302 | 100 |  | 995.8613 | 100 |  | 125.5022 | 100 |  | 977.5949 | 100 | 48 | 24 | 529.4
17 |  | 2.3016 | 100 |  | 11.1884 | 100 |  | 33.7605 | 100 |  | 0.67197 | 100 |  | 0.6908 | 100 |  | 0.1716 | 100 |  | 0.10058 | 100 |  | 0.030763 | 100 |  | 8.6838 | 100 |  | 15.7479 | 100 |  | 124.9039 | 100 |  | 995.8463 | 100 |  | 125.8401 | 100 |  | 992.2825 | 100 | 48 | 24 | 541.3
18 |  | 2.3218 | 100 |  | 11.4207 | 100 |  | 33.0302 | 100 |  | 0.53384 | 100 |  | 0.2666 | 100 |  | 0.20276 | 100 |  | 0.10302 | 100 |  | 0.024553 | 100 |  | 8.9811 | 100 |  | 15.3587 | 100 |  | 125.0136 | 100 |  | 993.7988 | 100 |  | 123.8028 | 100 |  | 993.9368 | 100 | 48 | 24 | 528.6
19 |  | 2.2806 | 100 |  | 11.4273 | 100 |  | 32.9659 | 100 |  | 0.57205 | 100 |  | 0.11246 | 100 |  | 0.16267 | 100 |  | 0.10648 | 100 |  | 0.060979 | 100 |  | 9.3491 | 100 |  | 15.443 | 100 |  | 124.7908 | 100 |  | 990.5369 | 100 |  | 122.7763 | 100 |  | 978.3041 | 100 | 48 | 24 | 525.2
20 |  | 2.2908 | 100 |  | 11.3284 | 100 |  | 34.1532 | 100 |  | 0.59456 | 100 |  | 0.11396 | 100 |  | 0.16344 | 100 |  | 0.10238 | 100 |  | 0.060048 | 100 |  | 8.9739 | 100 |  | 15.2125 | 100 |  | 124.8087 | 100 |  | 995.2587 | 100 |  | 125.8014 | 100 |  | 978.1272 | 100 | 48 | 24 | 534.7
21 |  | 2.3745 | 100 |  | 11.0064 | 100 |  | 33.1916 | 100 |  | 0.57741 | 100 |  | 0.042472 | 100 |  | 0.22425 | 100 |  | 0.10155 | 100 |  | 0.017706 | 100 |  | 8.9131 | 100 |  | 15.0816 | 100 |  | 124.7994 | 100 |  | 997.1188 | 100 |  | 127.9501 | 100 |  | 971.9718 | 100 | 48 | 24 | 531.1
22 |  | 2.3732 | 100 |  | 11.6188 | 100 |  | 33.3279 | 100 |  | 0.5644 | 100 |  | 0.15315 | 100 |  | 0.56053 | 100 |  | 0.099726 | 100 |  | 0.026403 | 100 |  | 8.6869 | 100 |  | 15.1299 | 100 |  | 124.6664 | 100 |  | 996.5601 | 100 |  | 125.4148 | 100 |  | 977.5006 | 100 | 48 | 24 | 521.3
23 |  | 2.4958 | 100 |  | 10.2663 | 100 |  | 33.2741 | 100 |  | 0.65162 | 100 |  | 0.1788 | 100 |  | 0.33476 | 100 |  | 0.10139 | 100 |  | 0.042565 | 100 |  | 8.8533 | 100 |  | 15.2074 | 100 |  | 124.5557 | 100 |  | 994.947 | 100 |  | 124.2692 | 100 |  | 983.9601 | 100 | 48 | 24 | 509.8
24 |  | 2.4603 | 100 |  | 11.5653 | 100 |  | 32.9839 | 100 |  | 0.56482 | 100 |  | 0.061156 | 100 |  | 0.46746 | 100 |  | 0.10371 | 100 |  | 0.041077 | 100 |  | 9.1776 | 100 |  | 15.0773 | 100 |  | 123.8297 | 100 |  | 996.333 | 100 |  | 119.9514 | 100 |  | 972.3177 | 100 | 48 | 24 | 490.2
25 |  | 2.2376 | 100 |  | 12.7283 | 100 |  | 33.6095 | 100 |  | 0.6373 | 100 |  | 0.20945 | 100 |  | 0.31366 | 100 |  | 0.10538 | 100 |  | 0.12403 | 100 |  | 9.3216 | 100 |  | 15.2649 | 100 |  | 124.9326 | 100 |  | 997.0539 | 100 |  | 123.4355 | 100 |  | 978.1306 | 100 | 48 | 24 | 516
26 |  | 2.234 | 100 |  | 11.8191 | 100 |  | 32.0895 | 100 |  | 0.64994 | 100 |  | 0.21549 | 100 |  | 0.32599 | 100 |  | 0.10669 | 100 |  | 0.072254 | 100 |  | 9.5949 | 100 |  | 14.8915 | 100 |  | 121.7351 | 100 |  | 995.5684 | 100 |  | 110.5954 | 100 |  | 986.87 | 100 | 48 | 24 | 439.6
27 |  | 2.2805 | 100 |  | 6.8791 | 100 |  | 35.3271 | 100 |  | 0.6146 | 100 |  | 0.194 | 100 |  | 0.32154 | 100 |  | 0.10602 | 100 |  | 0.024681 | 100 |  | 9.5491 | 100 |  | 15.0674 | 100 |  | 119.3123 | 100 |  | 993.6615 | 100 |  | 105.5675 | 100 |  | 997.1158 | 100 | 48 | 24 | 413.5
28 |  | 2.3557 | 100 |  | 10.322 | 100 |  | 35.9229 | 100 |  | 0.52909 | 100 |  | 0.30013 | 100 |  | 0.27211 | 100 |  | 0.10519 | 100 |  | 0.025658 | 100 |  | 9.275 | 100 |  | 15.1559 | 100 |  | 124.4771 | 100 |  | 992.3728 | 100 |  | 119.4711 | 100 |  | 1005.4275 | 100 | 48 | 24 | 495.9
29 |  | 2.4212 | 100 |  | 13.7122 | 100 |  | 32.9633 | 100 |  | 0.77346 | 100 |  | 0.35848 | 100 |  | 0.22821 | 100 |  | 0.10333 | 100 |  | 0.11149 | 100 |  | 9.0242 | 100 |  | 15.4845 | 100 |  | 124.9842 | 100 |  | 994.0812 | 100 |  | 126.6475 | 100 |  | 979.5665 | 100 | 48 | 24 | 543.5
30 |  | 2.5112 | 100 |  | 13.2178 | 100 |  | 31.3064 | 100 |  | 0.8617 | 100 |  | 0.45067 | 100 |  | 0.24181 | 100 |  | 0.10364 | 100 |  | 0.062587 | 100 |  | 9.1206 | 100 |  | 14.8263 | 100 |  | 125.7267 | 100 |  | 993.2706 | 100 |  | 127.4316 | 100 |  | 978.0329 | 100 | 48 | 24 | 530.7
31 |  | 2.4672 | 100 |  | 15.1862 | 100 |  | 28.8748 | 100 |  | 0.6647 | 100 |  | 0.78378 | 100 |  | 0.19003 | 100 |  | 0.10304 | 100 |  | 0.14514 | 100 |  | 8.9963 | 100 |  | 15.0157 | 100 |  | 126.0578 | 100 |  | 992.0901 | 100 |  | 126.8702 | 100 |  | 988.6728 | 100 | 48 | 24 | 534.5
Limite Giorno: |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 80 |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: |  | 2.3438 | 100 |  | 10.7043 | 100 |  | 33.0383 | 100 |  | 0.60914 | 100 |  | 0.23178 | 100 |  | 0.24412 | 100 |  | 0.10233 | 99.7925 |  | 0.055599 | 100 |  | 8.9048 | 100 |  | 15.442 | 100 |  | 124.0978 | 100 |  | 993.7331 | 100 |  | 122.8049 | 100 |  | 978.9725 | 100 | 1446 | 722 | 15559.8
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [7 empty] | Elaborazioni conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (4) | Media Non Valida | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (5) | Valore superiore alla soglia
Reports ver. 3.41.39 - (C) 1995-2016 C.T. Sistemi srl

## L2 EMISS.
a2a Grandi Impianti Ambiente Area Milano - Termovalorizzatore Silla 2 - Mese: Agosto 2017
Report Mensile - L2 EMISS.
|  | Acido Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ammoniaca |  |  | Ossido Zolfo |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Protossido Azoto |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temper. Fumi |  |  | Pressione Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  | 30Min NF | Funz. Forno 2 | RSU inc.
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | hPA | ID % | Note | KNm3/h | ID % | Note | °C | ID % | N.° | h | t
01 |  | 2.3361 | 100 |  | 6.4544 | 100 |  | 38.9776 | 100 |  | 0.96993 | 100 |  | 0.032251 | 100 |  | 0.31305 | 100 |  | 0.10743 | 100 |  | 0.28761 | 100 |  | 8.4847 | 100 |  | 14.3828 | 100 |  | 125.01 | 100 |  | 995.9353 | 100 |  | 116.1215 | 100 |  | 1008.502 | 100 | 48 | 24 | 478.9
02 |  | 2.3245 | 100 |  | 5.2043 | 100 |  | 38.8165 | 100 |  | 1.0273 | 100 |  | 0.009747 | 100 |  | 0.30232 | 100 |  | 0.10239 | 100 |  | 0.27616 | 100 |  | 8.1188 | 100 |  | 14.3133 | 100 |  | 118.4409 | 100 |  | 995.3229 | 100 |  | 110.593 | 100 |  | 1020.1984 | 100 | 48 | 24 | 464.8
03 |  | 2.3465 | 100 |  | 6.9334 | 100 |  | 39.0093 | 100 |  | 0.70287 | 100 |  | 0.013674 | 100 |  | 0.32116 | 100 |  | 0.1048 | 97.9167 |  | 0.39898 | 100 |  | 8.1639 | 100 |  | 14.2161 | 100 |  | 123.5089 | 100 |  | 993.3031 | 100 |  | 110.2791 | 100 |  | 1032.6416 | 100 | 48 | 24 | 459.2
04 |  | 2.3539 | 100 |  | 6.4292 | 100 |  | 39.7099 | 100 |  | 0.81207 | 100 |  | 0.014022 | 100 |  | 0.2993 | 100 |  | 0.1037 | 97.9167 |  | 0.33309 | 100 |  | 8.1075 | 100 |  | 14.0604 | 100 |  | 120.699 | 100 |  | 989.929 | 100 |  | 110.7012 | 100 |  | 1052.9745 | 100 | 48 | 24 | 469.9
05 |  | 2.3578 | 100 |  | 8.2166 | 100 |  | 39.9039 | 100 |  | 0.79962 | 100 |  | 0.024596 | 100 |  | 0.31349 | 100 |  | 0.10379 | 100 |  | 0.35256 | 100 |  | 8.134 | 100 |  | 14.1149 | 100 |  | 121.141 | 100 |  | 989.5163 | 100 |  | 111.3217 | 100 |  | 1053.0632 | 100 | 48 | 24 | 478.7
06 |  | 2.3412 | 100 |  | 8.3523 | 100 |  | 41.9396 | 100 |  | 0.65254 | 100 |  | 0.034152 | 100 |  | 0.31019 | 100 |  | 0.10504 | 100 |  | 0.35462 | 100 |  | 8.2998 | 100 |  | 13.995 | 100 |  | 121.4939 | 100 |  | 989.888 | 100 |  | 113.2743 | 100 |  | 1037.2174 | 100 | 48 | 24 | 471.4
07 |  | 2.3625 | 100 |  | 7.5813 | 100 |  | 42.327 | 100 |  | 0.74177 | 100 |  | 0.067476 | 100 |  | 0.28548 | 100 |  | 0.10548 | 100 |  | 0.25563 | 100 |  | 8.4043 | 100 |  | 14.011 | 100 |  | 121.3993 | 100 |  | 993.9466 | 100 |  | 116.3591 | 100 |  | 1019.7029 | 100 | 48 | 24 | 500.1
08 |  | 2.355 | 100 |  | 5.8322 | 100 |  | 41.0392 | 100 |  | 1.0225 | 100 |  | 0.011506 | 100 |  | 0.2933 | 100 |  | 0.10747 | 100 |  | 0.26482 | 100 |  | 8.5683 | 100 |  | 13.8805 | 100 |  | 122.9605 | 100 |  | 990.9833 | 100 |  | 118.5638 | 100 |  | 995.2247 | 100 | 48 | 24 | 490.6
09 |  | 2.3574 | 100 |  | 7.3337 | 100 |  | 39.2029 | 100 |  | 1.1515 | 100 |  | 0.020984 | 100 |  | 0.30322 | 100 |  | 0.10619 | 100 |  | 0.37236 | 100 |  | 8.409 | 100 |  | 14.0069 | 100 |  | 122.4058 | 100 |  | 990.3674 | 100 |  | 116.023 | 100 |  | 971.7644 | 100 | 48 | 24 | 487.5
10 |  | 2.3615 | 100 |  | 6.8582 | 100 |  | 39.125 | 100 |  | 1.059 | 100 |  | 0.034941 | 100 |  | 0.29461 | 100 |  | 0.10474 | 100 |  | 0.12023 | 100 |  | 8.2858 | 100 |  | 13.8901 | 100 |  | 121.179 | 100 |  | 989.5705 | 100 |  | 115.3249 | 100 |  | 979.2181 | 100 | 48 | 24 | 464.5
11 |  | 2.3737 | 100 |  | 6.6207 | 100 |  | 39.6363 | 100 |  | 0.80384 | 100 |  | 0.0090313 | 100 |  | 0.2728 | 100 |  | 0.1044 | 100 |  | 0.14184 | 100 |  | 8.3078 | 100 |  | 13.6993 | 100 |  | 119.8931 | 100 |  | 989.1032 | 100 |  | 115.9174 | 100 |  | 970.4647 | 100 | 48 | 24 | 500.3
12 |  | 2.3593 | 100 |  | 6.7296 | 100 |  | 41.6596 | 100 |  | 1.0439 | 100 |  | 0.0086249 | 100 |  | 0.29278 | 100 |  | 0.10486 | 100 |  | 0.15195 | 100 |  | 8.3661 | 100 |  | 13.7423 | 100 |  | 120.7806 | 100 |  | 992.0574 | 100 |  | 116.3769 | 100 |  | 980.5271 | 100 | 48 | 24 | 477.4
13 |  | 2.3527 | 100 |  | 5.838 | 100 |  | 40.7276 | 100 |  | 1.0307 | 100 |  | 0.011095 | 100 |  | 0.28571 | 100 |  | 0.10455 | 100 |  | 0.34072 | 100 |  | 8.3689 | 100 |  | 13.6198 | 100 |  | 121.3367 | 100 |  | 995.2514 | 100 |  | 115.9858 | 100 |  | 996.4043 | 100 | 48 | 24 | 491.1
14 |  | 2.351 | 100 |  | 5.9083 | 100 |  | 41.2139 | 100 |  | 1.1354 | 100 |  | 0.017355 | 100 |  | 0.2787 | 100 |  | 0.10623 | 100 |  | 0.35137 | 100 |  | 8.5046 | 100 |  | 13.8499 | 100 |  | 123.1297 | 100 |  | 997.373 | 100 |  | 117.8966 | 100 |  | 978.2266 | 100 | 48 | 24 | 483.5
15 |  | 2.2499 | 100 |  | 5.5366 | 100 |  | 37.3754 | 100 |  | 1.2811 | 100 |  | 0.067725 | 100 |  | 0.30171 | 100 |  | 0.10624 | 100 |  | 0.13499 | 100 |  | 8.6247 | 100 |  | 13.384 | 100 |  | 121.1663 | 100 |  | 997.5095 | 100 |  | 111.277 | 100 |  | 990.3789 | 100 | 46 | 20 | 426.4
16 |  | 2.3593 | 100 |  | 6.4568 | 100 |  | 43.9197 | 100 |  | 0.99696 | 100 |  | 0.039655 | 100 |  | 0.26985 | 100 |  | 0.10747 | 100 |  | 0.12955 | 100 |  | 8.6285 | 100 |  | 13.6867 | 100 |  | 123.9029 | 100 |  | 995.6442 | 100 |  | 118.4294 | 100 |  | 945.6229 | 100 | 48 | 24 | 474.5
17 |  | 2.398 | 100 |  | 6.334 | 100 |  | 40.7039 | 100 |  | 1.1513 | 100 |  | 0.026402 | 100 |  | 0.29825 | 100 |  | 0.10622 | 100 |  | 0.20648 | 100 |  | 8.5022 | 100 |  | 13.7501 | 100 |  | 122.9034 | 100 |  | 995.6913 | 100 |  | 116.5452 | 100 |  | 945.4952 | 100 | 48 | 24 | 480.9
18 |  | 2.3994 | 100 |  | 5.9904 | 100 |  | 42.2289 | 100 |  | 1.297 | 100 |  | 0.01612 | 100 |  | 0.28776 | 100 |  | 0.10628 | 100 |  | 0.22888 | 100 |  | 8.4321 | 100 |  | 13.942 | 100 |  | 123.7358 | 100 |  | 993.7079 | 100 |  | 114.9616 | 100 |  | 951.7557 | 100 | 48 | 24 | 489.1
19 |  | 2.4003 | 100 |  | 5.7145 | 100 |  | 40.1072 | 100 |  | 1.0219 | 100 |  | 0.0083484 | 100 |  | 0.28089 | 100 |  | 0.10814 | 100 |  | 0.36655 | 100 |  | 8.7758 | 100 |  | 13.5233 | 100 |  | 120.1601 | 100 |  | 990.3263 | 100 |  | 105.8311 | 100 |  | 989.7156 | 100 | 48 | 24 | 430.9
20 |  | 2.4059 | 100 |  | 5.4067 | 100 |  | 45.1295 | 100 |  | 0.80322 | 100 |  | 0.013881 | 100 |  | 0.27259 | 100 |  | 0.10657 | 100 |  | 0.16473 | 100 |  | 8.6467 | 100 |  | 13.3554 | 100 |  | 121.2454 | 100 |  | 994.9641 | 100 |  | 112.6286 | 100 |  | 986.4412 | 100 | 48 | 24 | 469.3
21 |  | 2.403 | 100 |  | 6.1193 | 100 |  | 42.6213 | 100 |  | 0.83837 | 100 |  | 0.073639 | 100 |  | 0.31968 | 100 |  | 0.10633 | 100 |  | 0.14592 | 100 |  | 8.6565 | 100 |  | 13.3441 | 100 |  | 120.804 | 100 |  | 996.8202 | 100 |  | 112.523 | 100 |  | 995.9478 | 100 | 48 | 24 | 466.5
22 |  | 2.3551 | 100 |  | 7.0345 | 100 |  | 46.6737 | 100 |  | 0.86028 | 100 |  | 0.028423 | 100 |  | 0.31563 | 100 |  | 0.10778 | 100 |  | 0.22359 | 100 |  | 8.7724 | 100 |  | 13.156 | 100 |  | 122.9593 | 100 |  | 996.2713 | 100 |  | 117.5004 | 100 |  | 977.1528 | 100 | 48 | 24 | 469.2
23 |  | 2.3393 | 100 |  | 6.8755 | 100 |  | 41.5642 | 100 |  | 1.0343 | 100 |  | 0.10773 | 100 |  | 0.32654 | 100 |  | 0.10794 | 100 |  | 0.31575 | 100 |  | 8.7817 | 100 |  | 13.1109 | 100 |  | 122.8769 | 100 |  | 994.613 | 100 |  | 115.8353 | 100 |  | 949.9985 | 100 | 48 | 24 | 465.6
24 |  | 2.2907 | 100 |  | 6.7671 | 100 |  | 44.611 | 100 |  | 1.1989 | 100 |  | 0.079086 | 100 |  | 0.33262 | 100 |  | 0.10916 | 100 |  | 0.28425 | 100 |  | 8.9187 | 100 |  | 13.3963 | 100 |  | 122.0948 | 100 |  | 996.0452 | 100 |  | 110.731 | 100 |  | 977.2828 | 100 | 48 | 24 | 453
25 |  | 2.2311 | 100 |  | 6.6268 | 100 |  | 43.7043 | 100 |  | 1.2721 | 100 |  | 0.13992 | 100 |  | 0.36423 | 100 |  | 0.10783 | 100 |  | 0.1289 | 100 |  | 8.7565 | 100 |  | 13.6827 | 100 |  | 121.5805 | 100 |  | 996.8707 | 100 |  | 108.1107 | 100 |  | 1011.1951 | 100 | 48 | 24 | 449.6
26 |  | 2.3301 | 100 |  | 5.8605 | 100 |  | 40.5632 | 100 |  | 1.3243 | 100 |  | 0.042055 | 100 |  | 0.37086 | 100 |  | 0.10985 | 100 |  | 0.13848 | 100 |  | 9.0267 | 100 |  | 13.3052 | 100 |  | 121.1223 | 100 |  | 995.3781 | 100 |  | 102.9004 | 100 |  | 993.2839 | 100 | 48 | 24 | 404.6
27 |  | 2.3695 | 100 |  | 4.9335 | 100 |  | 43.8612 | 100 |  | 1.0667 | 100 |  | 0.045605 | 100 |  | 0.39267 | 100 |  | 0.10868 | 100 |  | 0.15249 | 100 |  | 8.8108 | 100 |  | 13.5736 | 100 |  | 121.9573 | 100 |  | 993.4205 | 100 |  | 104.195 | 100 |  | 1029.7887 | 100 | 48 | 24 | 416.2
28 |  | 2.3849 | 100 |  | 6.6496 | 100 |  | 42.0357 | 100 |  | 0.99692 | 100 |  | 0.033237 | 100 |  | 0.33809 | 100 |  | 0.10848 | 100 |  | 0.24821 | 100 |  | 8.6926 | 100 |  | 13.7735 | 100 |  | 123.7304 | 100 |  | 992.2066 | 100 |  | 112.6403 | 100 |  | 1019.3206 | 100 | 48 | 24 | 485.2
29 |  | 2.3336 | 100 |  | 11.3194 | 100 |  | 38.6496 | 100 |  | 1.4494 | 100 |  | 0.24601 | 100 |  | 0.45416 | 100 |  | 0.11261 | 100 |  | 0.47073 | 100 |  | 9.3371 | 100 |  | 12.8192 | 100 |  | 121.578 | 100 |  | 993.9923 | 100 |  | 109.6681 | 100 |  | 1025.7158 | 100 | 48 | 24 | 447.9
30 |  | 2.3548 | 100 |  | 9.6705 | 100 |  | 40.7031 | 100 |  | 1.1788 | 100 |  | 0.34793 | 100 |  | 0.31364 | 100 |  | 0.10878 | 100 |  | 0.19845 | 100 |  | 8.8409 | 100 |  | 13.0566 | 100 |  | 123.6083 | 100 |  | 993.0966 | 100 |  | 112.5611 | 100 |  | 1022.4934 | 100 | 48 | 24 | 466
31 |  | 2.3738 | 100 |  | 7.6972 | 100 |  | 42.7433 | 100 |  | 0.88729 | 100 |  | 0.402 | 100 |  | 0.29941 | 100 |  | 0.10783 | 100 |  | 0.13359 | 100 |  | 8.6894 | 100 |  | 13.035 | 100 |  | 124.7069 | 100 |  | 991.8808 | 100 |  | 111.5353 | 100 |  | 1041.5334 | 100 | 48 | 24 | 450.1
Limite Giorno: |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 80 |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: |  | 2.3521 | 100 |  | 6.7528 | 100 |  | 41.3112 | 100 |  | 1.0194 | 100 |  | 0.065391 | 100 |  | 0.31307 | 100 |  | 0.10669 | 99.8654 |  | 0.24768 | 100 |  | 8.5617 | 100 |  | 13.6674 | 100 |  | 122.0499 | 100 |  | 993.5749 | 100 |  | 112.9898 | 100 |  | 998.3737 | 100 | 1486 | 740 | 14462.9
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [7 empty] | Elaborazioni conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (4) | Media Non Valida | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (5) | Valore superiore alla soglia
Reports ver. 3.41.39 - (C) 1995-2016 C.T. Sistemi srl

## L3 EMISS.
a2a Grandi Impianti Ambiente Area Milano - Termovalorizzatore Silla 2 - Mese: Agosto 2017
Report Mensile - L3 EMISS.
|  | Acido Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ammoniaca |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Protossido Azoto |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temper. Fumi |  |  | Pressione Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  | 30Min NF | Funz. Forno 3 | RSU inc.
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | hPA | ID % | Note | KNm3/h | ID % | Note | °C | ID % | N.° | h | t
01 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
02 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
03 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
04 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
05 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 9 | 0 | 0
06 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 |  | 21.1726 | 100 |  | 2.0355 | 100 |  | 35.9473 | 100 |  | 990.3577 | 100 |  | 46.2244 | 100 |  | 649.9996 | 100 | 48 | 0 | 0
07 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 | (4) |  | 0 |  | 21.1866 | 100 |  | 1.4971 | 100 |  | 34.2826 | 100 |  | 995.7093 | 100 |  | 63.8493 | 100 |  | 649.9996 | 100 | 28 | 0 | 0
08 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
09 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
10 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
11 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
12 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
13 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
14 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
15 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
16 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
17 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
18 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
19 |  | 2.1223 | 100 |  | 9.7916 | 100 |  | 30.6856 | 100 |  | 0.52472 | 100 |  | 2.2432 | 100 |  | 0.26721 | 100 |  | 0.52473 | 100 |  | 0.86729 | 100 |  | 8.9486 | 100 |  | 14.9758 | 100 |  | 120.6677 | 100 |  | 988.7368 | 100 |  | 115.2266 | 100 |  | 978.3701 | 100 | 45 | 21.55 | 498
20 |  | 2.2088 | 100 |  | 8.9722 | 100 |  | 31.3973 | 100 |  | 0.3851 | 100 |  | 2.8325 | 100 |  | 0.12052 | 100 |  | 0.31558 | 100 |  | 0.64984 | 100 |  | 8.5827 | 100 |  | 14.9906 | 100 |  | 123.5726 | 100 |  | 993.6845 | 100 |  | 118.5742 | 100 |  | 1025.3467 | 100 | 48 | 24 | 531.1
21 |  | 2.3277 | 100 |  | 8.2478 | 100 |  | 32.3402 | 100 |  | 0.40863 | 100 |  | 2.7202 | 100 |  | 0.11509 | 100 |  | 0.21909 | 100 |  | 0.50653 | 100 |  | 8.1727 | 100 |  | 15.5631 | 100 |  | 123.069 | 100 |  | 995.6709 | 100 |  | 115.0113 | 100 |  | 1037.7504 | 100 | 48 | 24 | 554.5
22 |  | 2.3854 | 100 |  | 10.426 | 100 |  | 30.841 | 100 |  | 0.38233 | 100 |  | 2.0163 | 100 |  | 0.41829 | 100 |  | 0.3462 | 100 |  | 0.63735 | 100 |  | 8.2792 | 100 |  | 15.1301 | 100 |  | 123.853 | 100 |  | 995.0925 | 100 |  | 115.8947 | 100 |  | 1047.3561 | 100 | 48 | 24 | 515.5
23 |  | 2.3386 | 100 |  | 10.3236 | 100 |  | 31.9601 | 100 |  | 0.37837 | 100 |  | 2.2066 | 100 |  | 0.46152 | 100 |  | 0.2408 | 100 |  | 0.72326 | 100 |  | 8.3743 | 100 |  | 15.196 | 100 |  | 124.9945 | 100 |  | 993.3396 | 100 |  | 114.4193 | 100 |  | 1057.8275 | 100 | 48 | 24 | 523.4
24 |  | 2.3113 | 100 |  | 9.1994 | 100 |  | 32.5592 | 100 |  | 0.22279 | 100 |  | 1.8809 | 100 |  | 0.25727 | 100 |  | 0.26649 | 100 |  | 0.65139 | 100 |  | 8.5792 | 100 |  | 15.3141 | 100 |  | 124.903 | 100 |  | 994.5414 | 100 |  | 109.4841 | 100 |  | 1057.2745 | 100 | 48 | 24 | 500.8
25 |  | 2.3399 | 100 |  | 9.0902 | 100 |  | 31.0084 | 100 |  | 0.44395 | 100 |  | 2.2059 | 100 |  | 0.31216 | 100 |  | 0.22634 | 100 |  | 0.71917 | 100 |  | 8.4215 | 100 |  | 15.7068 | 100 |  | 124.847 | 100 |  | 995.238 | 100 |  | 111.9189 | 100 |  | 1062.7198 | 100 | 48 | 24 | 511.9
26 |  | 2.2771 | 100 |  | 8.2858 | 100 |  | 28.5708 | 100 |  | 0.36965 | 100 |  | 2.0107 | 100 |  | 0.38565 | 100 |  | 0.20439 | 100 |  | 0.82121 | 100 |  | 9.3913 | 100 |  | 14.7241 | 100 |  | 124.7157 | 100 |  | 993.5089 | 100 |  | 103.0794 | 100 |  | 1024.6621 | 100 | 48 | 24 | 431.6
27 |  | 2.3056 | 100 |  | 3.8918 | 100 |  | 30.6378 | 100 |  | 0.84793 | 100 |  | 1.9752 | 100 |  | 0.15642 | 100 |  | 0.16556 | 100 |  | 0.55781 | 100 |  | 9.7312 | 100 |  | 14.3179 | 100 |  | 122.9628 | 100 |  | 991.4818 | 100 |  | 102.274 | 100 |  | 1010.7639 | 100 | 48 | 24 | 414
28 |  | 2.2806 | 100 |  | 6.555 | 100 |  | 32.5903 | 100 |  | 0.46579 | 100 |  | 2.1839 | 100 |  | 0.21893 | 100 |  | 0.2111 | 100 |  | 0.74859 | 100 |  | 9.268 | 100 |  | 14.5462 | 100 |  | 124.6318 | 100 |  | 990.1724 | 100 |  | 111.0964 | 100 |  | 1035.2002 | 100 | 44 | 21 | 400.9
29 |  | 2.319 | 100 |  | 8.9576 | 100 |  | 31.3727 | 100 |  | 0.58688 | 100 |  | 2.1481 | 100 |  | 0.14171 | 100 |  | 0.1989 | 100 |  | 0.72885 | 100 |  | 8.7485 | 100 |  | 14.9221 | 100 |  | 123.5544 | 100 |  | 992.2068 | 100 |  | 110.5616 | 100 |  | 1054.2164 | 100 | 44 | 21 | 468.9
30 |  | 2.3529 | 100 |  | 10.1519 | 100 |  | 32.9418 | 100 |  | 0.26022 | 100 |  | 2.1003 | 100 |  | 0.045642 | 100 |  | 0.16845 | 100 |  | 0.57773 | 100 |  | 8.085 | 100 |  | 16.0346 | 100 |  | 125.0107 | 100 |  | 991.2873 | 100 |  | 114.4704 | 100 |  | 1083.764 | 100 | 48 | 24 | 556.3
31 |  | 2.3335 | 100 |  | 9.0014 | 100 |  | 32.8501 | 100 |  | 0.25508 | 100 |  | 2.4136 | 100 |  | 0.037691 | 100 |  | 0.16975 | 100 |  | 0.52051 | 100 |  | 8.0697 | 100 |  | 15.2642 | 100 |  | 124.9967 | 100 |  | 990.2244 | 100 |  | 114.831 | 100 |  | 1092.8368 | 100 | 48 | 24 | 521.1
Limite Giorno: |  | 8 |  |  | 50 |  |  | 80 |  |  | 8 |  |  | 40 |  |  | 8 |  |  | 8
Media Mese: |  | 2.3011 | 87.8223 |  | 8.6909 | 87.8223 |  | 31.5177 | 87.8223 |  | 0.42369 | 87.8223 |  | 2.2266 | 87.8223 |  | 0.2264 | 87.8223 |  | 0.24982 | 87.8223 |  | 0.6681 | 87.8223 |  | 10.1844 | 100 |  | 13.523 | 100 |  | 113.1921 | 100 |  | 992.6487 | 100 |  | 104.1846 | 100 |  | 996.025 | 100 | 698 | 303.55 | 6428
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [7 empty] | Elaborazioni conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (4) | Media Non Valida | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (5) | Valore superiore alla soglia
Reports ver. 3.41.39 - (C) 1995-2016 C.T. Sistemi srl

## Rifiuti
a2a Ambiente - Termovalorizzatore Silla2 Milano
Mese: Agosto 2017
Rifiuti termovalorizzati
RSU inc.
Giorno | t
01 | 544.9
02 | 912.9
03 | 967
04 | 987.8
05 | 1003.7
06 | 1003.4
07 | 1046.2
08 | 1019.3
09 | 1021.7
10 | 1010
11 | 1031.5
12 | 1021.5
13 | 1010
14 | 1026.5
15 | 912.4
16 | 1003.9
17 | 1022.2
18 | 1017.7
19 | 1454.1
20 | 1535.1
21 | 1552.1
22 | 1506
23 | 1498.8
24 | 1444
25 | 1477.5
26 | 1275.8
27 | 1243.7
28 | 1382
29 | 1460.3
30 | 1553
31 | 1505.7
Media Mese: | 1175.829